УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «СЮТ»

___________Д.А.Спицина

« 21    »_______апреля__________2025

План мероприятий по подготовке здания МБУ ДО «СЮТ» города Новошахтинска

к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Директор МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание и УУТЭ МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Провести промывку и опрессовку системы отопления в апреле- мае 2025 года | С 21.04.2025 по 25.05.2025гг. | Спицина Д.А. |
| Здание и УУТЭ МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Провести ревизию отопительной системы | 01.06.2025 по 15.08.2025 гг. | Спицина Д.А. |
| Здание МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Выполнить ремонт тепловой изоляции труб и на вводе в здание | 01.06.2025 по 15.08.2025 гг. | Спицина Д.А. |
| Здание МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Выполнить ремонт слуховых окон | Круглый год | Спицина Д.А. |
| Здание МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Выполнить замену разбитых стекол | Круглый год | Спицина Д.А. |
| УУТЭ МБУ ДО «СЮТ» г. Новошахтинска | Навести порядок в помещении узла учёта тепловой энергии ( УУТЭ) | 01.06.2025 по 15.08.2025 гг. | Спицина Д.А. |