







УТВЕРЖДАЮ:








Директор МБУ ДО «СЮТ»








   
[image: image2.png]


_________Д.А.Спицина





«  14   »____апреля____2026
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке тепловой  сети МБУ ДО «СЮТ» к отопительному сезону 
2026-2027 гг.
	№ п/п
	Мероприятие


	Срок выполнения
	ответственный

	1
	Провести промывку и опрессовку системы отопления в  апреле 2024 года
	С 01.04.2026 по 25.05.2026 гг.
	Завхоз Соломка С.В. 

	2
	Провести ревизию отопительной системы
	С 01.06.2026 по 15.08.2026 гг.
	Завхоз Соломка С.В.

	3
	Выполнить ремонт тепловой изоляции труб и на вводе в здание
	С 01.06.2026 по 15.08.2026 гг.
	Завхоз Соломка С.В.

	4
	Выполнить ремонт слуховых окон
	Весь год
	Рабочий по ремонту Ткачев Д.М.

	5
	Выполнить замену разбитых стекол
	Весь год
	Рабочий по ремонту Ткачев Д.М.

	6
	Навести порядок в помещении теплового пункта.
	С 01.06.2026 по 15.08.2026 гг.
	Рабочий по ремонту Ткачев Д.М.


[image: image1]